| METODICKÝ LIST SH ČMS | PREVENTISTA SDH | OBEC |
| --- | --- | --- |
| Téma: OHLAŠOVNA POŽÁRŮ V OBCI |
| 1. Povinnost obce v oblasti výkonu samostatné působnosti je zřídit ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár. Tato povinnost je stanovena ustanovením § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). 2. Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu pro místní event. další jednotky požární ochrany, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. Pozn.: Funkce ohlašovny požárů nespočívá pouze v přijímání hlášení o vzniku požáru v obci či jeho ohlášení na linku tísňového volání hasičského záchranného sboru. V prvé řadě je důležitý způsob přijímání hlášení o vzniku požáru ale i jiné mimořádné události a způsob oznámení na územně příslušné operační a informační středisko. Zřízení ohlašovny požárů a její trvalé zajištění proškolenou obsluhou je zárukou získávání informací a jejich předávání příslušnému operačnímu a informačnímu středisku v dostatečném rozsahu tak, aby bylo umožněno zahájit a vést zásah v co nejkratší možné době s odpovídajícími prostředky a tím co nejvíce omezit škody případně ztráty na životech. 3. Dalšími funkcemi ohlašovny požárů je vyslání místní jednotky požární ochrany na místo události a vyhlášení požárního poplachu v obci. Jedná se o specifické činnosti, které nelze vykonávat bez stanoveného technického a informačního vybavení. Technické vybavení pro ohlašovnu požárů tvoří: zvukové výstražné zařízení (siréna), rozhlas, pevné a mobilní telefonické spojení, svolávací zařízení, požárně bezpečnostní zařízení a další spojovací a technické prostředky. Tato zařízení nebo jejich řídící části jsou dislokovány v místě ohlašovny požárů. Technické vybavení ohlašovny požárů, zejména komunikačních prostředků určených k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (např. k vyhlášení požárního poplachu, k předávání informací s příslušným operačním a informačním střediskem) a požárně bezpečnostních zařízení, musí být udržovány v provozuschopném stavu a v případě jejich poruchy je třeba provést náhradní opatření. Takovou situaci lze předpokládat při výpadku pevných telekomunikačních linek, výpadku nebo přetížení sítí mobilních operátorů, přerušení dodávky elektrické energie apod. 4. Řád ohlašovny požárů v obci – obsah řádu ohlašovny – § 13 odst. 1 a 2 NV 172; řád ohlašovny požárů se umisťuje v každé ohlašovně v obci, kontroluje se 1x za rok nebo po každém požáru či jiné mimořádné události v obci, zda odpovídá aktuálnímu stavu, příp. se provedou změny s vyznačením data kontroly resp. změn. Řád ohlašovny požárů se průběžně pravidelně aktualizuje a udržuje tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Řád ohlašovny požárů je základem systému fungování ohlašovny požárů. Důležitými částmi řádu ohlašovny požárů jsou zejména pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci, seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje a především seznam důležitých telefonních čísel, případně dalších spojení na příslušné operační a informační středisko, jednotky požární ochrany a pohotovostní služby. Řád ohlašovny požárů upravuje podle § 13 NV č. 172/2001 Sb. způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události, oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko, pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. Součástí řádu ohlašovny požárů je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje, seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a informační středisko, na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle požárního poplachového kraje a na pohotovostní služby. Pozn.: Seznam uvedených telefonních čísel není příslušenstvím žádného běžného mobilního telefonu ani dalších obdobných komunikačních prostředků. Vzhledem k dalším funkcím ohlašovny požárů není možné, aby byla ohlašovna požáru nahrazena pouze telefonní mobilitou občanů obce s tím, že informaci o důležitých telefonních číslech obec vyvěsí na místní tabuli a jiných důležitých a známých místech v obci. 5. K činnosti ohlašovny požáru vede obsluha dokumentaci ohlašovny požárů (např. kniha hlášených případů) o příjmu hlášení o požáru nebo jiné mimořádné události a další záznamy. Dokumentace a záznamy obsahují důležité údaje, které lze užít v souvislosti s dalším šetřením, např. při výkonu státního požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů. Při zřízení ohlašovny požárů je třeba brát v úvahu také skutečnost, že na území obce se mohou pohybovat další osoby, které nemají dostatečnou místní orientaci a nejsou vybaveny mobilními komunikačními prostředky. Pozn.: V praxi se osvědčilo využívat ohlašovny požárů zřízených u právnických osob a podnikajících fyzických osob na základě písemné dohody mezi nimi a obcí. Ohlašovny požárů zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí (§ 6a zákona o požární ochraně) nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti /např. § 6 odst 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky o stavební prevenci/. Podrobnosti k řádu ohlašovny požárů uvádí v těchto případech § 35 vyhlášky o požární prevenci. 6. Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze ohlásit požár a jejich označení obsahuje požární řád obce. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150. Pozn.: Obce podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona o požární ochraně vydávají obecně závaznou vyhláškou požární řád obce. Podrobnosti k požárnímu řádu obce upravuje § 1 odst. 2 písm. b) a zejména § 15 NV č. 172/2001 Sb., kde je v odst. 1 písm. g) uvedeno, že obsahem požárního řádu je seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár. |
| POKYNY PRO PRÁCI PREVENTISTY |
| Na obci konzultovat zpracování seznamu ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár (dále jen ohlašovny), seznámit se s ním. Pro případ nutnosti aktualizace seznamu (má být aktualizován každoročně se záznamem o aktualizaci-datum, jméno, podpis), nebo v případě, že obec nemá seznam ohlašoven zpracován, postupovat podle dalších bodů: ve spolupráci s obcí vytipovat: umístění ohlašovny v obci a ve všech jejích místních částech – vypracovat popis umístění (adresu, jméno majitele nebo uživatele objektu), vyhodnotit funkčnost ohlašovny v denní (od 06:00 do 17:00 hodin) a noční době (od 17:00 do 06:00 hodin), označení, dohodnout s obcí způsob projednání umístění ohlašovny ve vytipovaném objektu s majitelem resp. uživatelem (doporučuje se písemně smlouvou o zřízení ohlašovny požárů), dohodnout časový postup projednávání a zřizování ohlašoven. Je-li seznam zpracován, provést fyzicky kontrolu ohlašoven na místě uvedeném v evidenci, porovnat zjištěný stav s evidencí na obci, aktualizovat zaznamenaný stav, Ve spolupráci s obcí provést kontrolu ohlašoven, při tom sledovat zejména: vybavení a funkčnost spojovacích prostředků, vybavení a aktuálnost dokumentace v ohlašovnách, označení ohlašoven tabulkami, v případě zjištěných nedostatků stanovit termín jejich odstranění (aktualizace popř. zavedení dokumentace ohlašoven, označení tabulkou apod.). Aktualizovaný přehled zaslat písemně (nebo elektronickou cestou s potvrzením o přijetí zprávy) na příslušný HZS kraje (operační a informační středisko) s uvedením funkčnosti ohlašovny v denní a noční době, Na obci informovat o nutnosti provádění pravidelné kontroly ohlašoven pověřenou osobou, vedení záznamu o výsledku kontroly (zda ohlašovny vyhovují x nevyhovují a v čem). Navrhovat možnosti náhradního opatření pro případ nefunkčnosti ohlašoven, ohlášení přechodných nebo trvalých změn na HZS kraje (operační a informační středisko), navrhovat obci odpovídající řešení, seznámit obec se zásadami kontroly, v dané oblasti aktivně spolupracovat s obcí trvale. |
| VLASTNÍ POZNÁMKY |